核医学科笔试大纲

一、临床核医学基础

1．核物理基础：核素、同位素、同质异能素、稳定性和放射性核素的概念，核衰变的类型与规律，物理半衰期、生物半衰期及有效半衰期的概念和在实际工作中的应用，射线与物质的相互作用。

2．核医学仪器探测的基本原理、基本结构、仪器类型及用途。

3．放射性药物的概念、作用和特点，放射性核素的来源，放射性核素发生器的原理和用途，放射性药物的制备方法和质量控制。

4．辐射剂量的常用单位，辐射防护的目的和原则，内照射和外照射防护原则。

二、心血管系统

1．心肌血流灌注显像的原理、方法、图像分析及临床应用。

2．心血池与心功能显像原理、心室容积曲线及心功能参数分析。

3．亲心肌梗塞灶显像、PET心肌显像，下肢深静脉显像的临床应用。

三、神经系统

1．脑血流灌注显像的原理、显像剂的特性、显像方法、图像分析及临床应用。

2．脑代谢显像的原理及临床应用。

3．脑受体显像的原理及类型。

四、消化系统

1．肝胆动态显像的原理、图像分析及其临床应用。

2．肝胶体显像、肝血池显像和肝癌阳性显像的原理和临床应用。

3．胃食道返流、肠胃返流、胃排空功能以及异位胃黏膜的核医学检查方法。

4．唾液腺显像的结果判断和临床意义。

5． 13C、14C呼气试验在检测幽门螺旋杆菌感染中的基本原理和临床意义。

五、血液、淋巴系统系统

1．骨髓显像的原理、常用骨髓显像剂、图像分析和临床意义。

2．脾显像的原理和临床应用。

3．淋巴显像的原理和临床应用。

六、呼吸系统

1．肺灌注、肺通气显像的原理及显像检查的技术要点。

2．肺灌注显像、肺通气显像的临床应用。

七、骨骼系统

1．骨显像的原理、适应症、图像分析及在各种骨骼病变诊断中的临床应用价值。

2．骨显像与X线平片或CT对比，早期诊断的优势依据。

八、内分泌系统

1．血清甲状腺激素与相关抗体的体外测定与临床意义、甲亢和甲减的功能检测项目的选择和检查程序。

2．甲状腺吸131I率测定与甲状腺激素抑制试验。

3．甲状腺显像的原理、显像剂的性能、显像方法、图像分析方法及临床应用。

4．甲状旁腺显像原理、方法和临床应用。

5．肾上腺显像原理、方法和临床应用。

九、泌尿、生殖系统

1．肾图曲线分析、正常肾图指标、异常肾图的分型及各型特点。

2．肾动态显像的方法、图像分析及临床应用，介入试验的原理和意义。

3．肾有效血浆流量和肾小球滤过率测定的临床意义。

4．膀胱尿返流测定的临床应用。

5．肾静态显像原理及临床应用。

6．生殖系统显像的原理与临床应用。

十、分子影像与PET

1．分子影像的概念，核医学在分子影像中的地位、与传统影像相比所具有的优势。

2．正电子药物的制备与进展。

3．PET显像技术的基本原理和临床应用。

十一、肿瘤显像

1．肿瘤代谢显像原理、类型及临床应用。

2．67Ga、201Tl肿瘤显像原理及临床应用。

3．99mTc标记药物（99mTc-MIBI、99mTc-Tetrofosmin、99mTc(V)-DMSA）肿瘤显像的临床应用。

4．肿瘤受体显像的原理与临床应用。

5．放射免疫显像的原理与临床应用。

十二、核素治疗

1．131I治疗甲亢的原理、适应证和禁忌证。131I治疗甲亢治疗前准备、制定剂量的原则和估算、治疗反应及疗效评价。

2． 131I治疗分化型甲状腺癌的原理、适应证和禁忌证。131I治疗分化型甲状腺癌治疗前准备、治疗方法、注意事项及疗效评价。

3． 131I治疗功能自主性甲状腺瘤的治疗前准备、剂量、疗效评价。

4．骨转移瘤的核素治疗原理、适应症与禁忌症。

5．血液病的核素治疗原理、适应症与禁忌症。

6．核素腔内治疗、间质治疗原理、适应症与禁忌症。

7．皮肤敷贴治疗原理、适应症与禁忌症。

十三、标记免疫分析

1．竞争性体外放射分析的基本原理。

2．非竞争性体外放射分析的基本原理。

3．标记免疫分析的基本类型、特点、基本技术及质量控制。

4．标记免疫分析的临床常规项目。

注：

考试内容基本结构表

| 内容 |  | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 核医学科 | 约占70% |
| 相关专业 | 内科 | 约占30% |